**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО, місцезнаходження замовника: проспект Науки, 39, корпус 2, м. Київ, 03028, код ЄДРПОУ 22864480; категорія замовника — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Поточний ремонт Метеорологічної станції Чорнобиль за адресою: вул. Кошового 7, м. Чорнобиль (код 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи» національного класифікатора України за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

1. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-09-09-004092-a
2. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженого дефектного акту «Поточний ремонт Метеорологічної станції Чорнобиль за адресою: вул. Кошового 7, м. Чорнобиль».

Всі матеріали, які будуть використанні при виконанні робіт (наданні послуг), повинні відповідати вимогам ДСТУ і технічним умовам діючим на території України.

Матеріли, що будуть використовуватися в ході надання послуг за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.

Під час здійснення поточного ремонту виконавець/надавач послуг повинен використовувати тільки якісні сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із замовником.

При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці та промислової безпеки у будівництві (при реконструкції, що передбачене закупівлею), природоохоронного законодавства, державних будівельних норм (ДБН), правил безпечного зведення споруд, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо.

Виконавець надає гарантії якості на виконані послуги, встановлене обладнання та використані матеріали терміном не менше 1 року.

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2024 рік, становить 330000,00 грн з ПДВ.
2. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 330000,00 грн з ПДВ.
3. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації «Поточний ремонт Метеорологічної станції Чорнобиль за адресою: вул. Кошового 7, м. Чорнобиль».

Кошторисна документація складається згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021за № 1225/36847 та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку України від 01.11.2021 № 281.

Очікувана вартість закупівлі склала – 330000,00 грн. з урахуванням ПДВ.