**ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського  03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2  Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися**  **стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | Джерела безперебійного живлення, ДК 021:2015: 30230000-0 – «Комп’ютерне обладнання» |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | UA-2025-04-03-010723-a |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Кількість розеток 4 x IEC C13  Вихідна потужність 2000 ВА / 1800 Вт  Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі 176-300 В або 80-285 В у режимі  Bypass  Потужність 2000 ВА  Вихідна напруга, В 220-240  Призначення Для серверів  Акумуляторна батарея Вбудована  Час роботи в разі половинного навантаження 11 хв  Особливості З дисплеєм  Ємність акумулятора, А\*год 9  Форма вихідної напруги Правильна (чиста) синусоїда  Тип використовуваної батареї 4 x 12 В/9 А\*год  Тип архітектури Безперервної дії (on-line)  Час заряду батарей, год До 90% за 4  Габарити 190 х 328 х 399 мм  Вага 17.2 кг  Тип монтажу Підлогові (tower)  Напруга акумулятора, В 12  Час перемикання на батарею 10 мс  Розташування розеток Ззаду  Час роботи за повного навантаження, хв 3.8  Гарантія не менше 12 місяців |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | відповідно до обсягів кошторисних призначень на 2025 рік |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 23947,00 грн з ПДВ. |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів. |
|  | **Кількість закупівлі:** | 1 шт |
| 8 | **Процедура закупівлі:**  Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Запит (ціни) пропозицій/  Нормами чинного законодавства України, Постанови КМУ від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». |