ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): | Дрова колоті твердолистяних порід (дуб, граб, ясен) ДК 021:2015: 03410000-7 - Деревина |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі: | UA-2025-08-27-010244-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: «Дрова твердих порід (дуб, граб, ясен) колоті» Порода деревини: тверді листяні породи – дуб, граб, ясен. Група: І група твердолистяних порід (відповідно до ДСТУ 3243-95 «Паливо тверде. Терміни та визначення» та ТУ У 00994207-005-2002 «Дрова паливні»). Форма: дрова колоті. Довжина поліна: 25–30 см (±10%), що забезпечує використання в твердопаливних печах та котлах малої потужності. Вологість: не більше 30% (згідно з вимогами ТУ У 00994207-005-2002). Щільність деревини (при 20 °C): до 0,64 г/см³ (характерно для дуба, граба та ясеня). Теплотворна здатність: нижча теплота згоряння (питома теплотворна здатність) – 3100–3200 ккал/кг (≈ 4,2 кВт·год/кг); загальна теплота згоряння – близько 4850 ккал/кг. Упаковка та транспортування: постачання на дерев’яних піддонах по 1 м³, щільно укладених; доставка включає навантаження та розвантаження силами постачальника; дрова без сторонніх домішок, зовнішньої трухляви, гнилі та обвугленості. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення: | відповідно до обсягів кошторисних призначень на 2025 рік |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі: | 245160,00 грн з ПДВ. |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Очікувана вартість закупівлі «Дрова колоті твердолистяних порід (дуб, граб, ясен)» (код ДК 021:2015 – 03410000-7 Деревина) визначена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 275 «Деякі питання визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами). Для визначення очікуваної вартості проведено аналіз ринку за допомогою: інформації з відкритих джерел мережі Інтернет (сайти постачальників деревини та твердого палива); отриманих комерційних пропозицій; даних електронної системи закупівель Prozorro за аналогічними договорами (пошук закупівель за кодом ДК 021:2015 – 03410000-7 у 2025 рр.); аналітичного модуля BI Prozorro щодо середнього рівня цін на дрова твердих порід у відповідному регіоні. За результатами аналізу встановлено, що вартість дров твердих порід з доставкою коливається у межах від 1570,00 грн до 2980 грн за 1 м³. Середня ринкова ціна становить близько 2270,00 грн за 1 м³. Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на рівні 2270,00 грн за 1 м³ з урахуванням доставки, що відповідає середньоринковим цінам, підтвердженим даними відкритих джерел та системи Prozorro, і є економічно обґрунтованою. |
| 8 | Кількість закупівлі: | 108 метр кубічний |
| 9 | Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Запит (ціни) пропозицій/ Нормами чинного законодавства України, Постанови КМУ від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». |